відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради

Комунальний комбінований дошкільний навчальний

заклад  № 54 «Капітошка»

ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ №  1

під час проведення культурно-масових заходів

м. Кривий Ріг

2014

| відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 54 «Капітошка» |
| --- |
| ПОГОДЖЕНО: голова ПК _________ Парахіна О.В. | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ККДНЗ№___«Капітошка» від__________ № _______ |

ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ №  1

під час проведення культурно-масових заходів

- Сфера застосування

  - Ця Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів у дошкільному закладі і є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які беруть участь у їх проведенні.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (святкових ранків, спортивних свят, концертів тощо) є керівник дошкільного закладу або особа, яка виконує його обов’язки.

  - Перед початком культурно-масового заходу керівник дошкільного закладу призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справності засобів пожежогасіння, зв’язку і пожежної автоматики. Усі виявлені недоліки слід усунути до початку культурно-масового заходу.

  - За 15 днів до проведення новорічного свята керівник дошкільного закладу повинен повідомити пожежну охорону про дату і місце його проведення.

  - Без погодження з органами державного пожежного нагляду розміщення новорічної ялинки не дозволяється.

  - На час проведення культурно-масового заходу в дошкільному закладі необхідно забезпечити чергування працівників.

  - Під час проведення культурно-масового заходу з дітьми мають постійно бути вихователі. Вони повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації дітей у разі виникнення пожежі і зобов’язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки під час культурно-масового заходу.

  - Чергові працівники перед початком новорічного свята зобов’язані ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і впевнитися у їх пожежобезпечному стані.

  - Керівник дошкільного закладу зобов’язаний проводити перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій і конструкцій перед проведенням кожного культурно-масового заходу.

  - Для проведення новорічного свята ялинку слід установлювати на стійкій основі (підставка, діжка з піском) так, щоб не утруднювати вихід з приміщення. Ялинка має стояти на відстані не менш як один метр від стін і стелі.

  - За відсутності у дошкільному закладі електричного освітлення новорічні свята та інші культурно-масові заходи слід проводити у денний час.

  - Ілюмінацію ялинки повинен проводити лише досвідчений електрик з дотриманням вимог Правил улаштування електроустановок.

  - Ілюмінацію ялинки слід здійснювати через знижувальний трансформатор гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В.

  - Лампочки у гірляндах повинні бути потужністю не більше як 25 Вт. При цьому електропроводи, які живлять лампочки ялинкового освітлення, мають бути гнучкими, з мідними жилами. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до електромережі за допомогою штепсельних з’єднань.

  - У разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів, мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінацію необхідно негайно вимкнути і не вмикати до з’ясування та усунення несправностей.

  - Участь у новорічному святі дітей і дорослих, одягнених у костюми з вати, паперу, марлі та подібних легкозаймистих матеріалів, що не просочені вогнезахисною сумішшю, не дозволяється.

  - Під час оформлення ялинки не дозволяється:

    - використовувати для прикрашання целулоїдні та інші легкозаймисті іграшки і прикраси;

    - застосовувати для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні тощо;

    - обкладати підставку для ялинки і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, які не просочені вогнезахисною сумішшю.

- Обов’язки та дії чергових працівників, вихователів у разі виникнення пожежі

  - Якщо у приміщенні виникло загоряння, його слід відразу ліквідувати.

  - У разі виникнення пожежі необхідно:

    - включити систему оповіщення працівників про пожежу;

    - сповістити про пожежу керівника дошкільного закладу або працівника, що виконує його обов’язки;

    - негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу дошкільного закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

    - розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації дітей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

    - вимкнути електромережу;

    - вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у дошкільному закладі засобами пожежогасіння.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування дітей у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

| Інструкцію отримав: | _________________ Г.В. Дуб (підпис) (ініціали, прізвище) |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО

відповідальний за охорону праці

_________________	К.С. Зубкова

(підпис)

_____________2014

ПОГОДЖЕНО

протокол засідання

профспілкового комітету ККДНЗ №54

__________________ №________