відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради

Комунальний комбінований дошкільний навчальний

заклад  № 54 «Капітошка»

ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ №   2

у музичній залі

м. Кривий Ріг

2014

| відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 54 «Капітошка» |  | Комунальний дошкільний навчальний заклад загального розвитку (ясла-садок) № 40 «Калинка» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: голова ПК _________ Парахіна О.В. | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ККДНЗ№___«Капітошка» від__________ № _______ |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДНЗ №40 «Калинка» 26.12.2012 № 152 |

ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ №  2

у музичній залі

- Сфера застосування

  - Ця Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у музичній залі дошкільного закладу.

  - Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма учасниками освітнього процесу, які забезпечують його організацію та проведення у музичній залі дошкільного закладу.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Евакуаційні виходи у музичній залі слід постійно утримувати справними.

  - Розміщення меблів і обладнання у музичній залі не повинно перешкоджати евакуації дітей і підходу до засобів пожежогасіння.

  - Кількість місць для глядачів у музичній залі встановлюється з розрахунку 0,75 кв. м на особу, а при проведенні ігор і подібних їм заходів — з розрахунку 1,5 кв. м на особу (без урахування площі сцени). Заповнення приміщення людьми понад установлені норми не допускається.

  - У музичній залі не допускається залишати без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади.

  - Кількість безперервно встановлених місць у ряду та відстань між рядами визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70.

  - Ширина поздовжніх і поперечних проходів у музичній залі має бути не менше одного метра, а проходів, які ведуть до виходів, — не менше ширини самих виходів. Усі проходи і виходи мають розміщатися так, щоб не створювати зустрічних або перехресних потоків людей.

  - Скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах додаткові місця не дозволяється.

  - Евакуаційні виходи з актового залу мають бути позначені покажчиками з написом «Вихід».

  - У музичній залі не дозволяється:

    - використовувати віконниці та вікна для затемнення приміщень;

    - зберігати легкозаймисті і горючі рідини;

    - зберігати майно, інвентар та інші предмети, речовини і матеріали;

    - застосовувати предмети оформлення зали, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

    - застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть спричинити загоряння;

    - установлювати стільці, виготовлені з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах зали;

    - установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко відмикаються;

    - установлювати на вікнах глухі грати.

  - Підлога музичної зали має бути рівною, без порогів, східців, щілин і вибоїн.

  - Усі горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування на вікнах і дверях повинні оброблятися вогнезахисними сумішами. Проводити таке вогнезахисне оброблення має спеціалізована організація.

  - Якщо у дошкільному закладі немає електричного освітлення, культурно-масові заходи слід проводити у денний час.

  - У музичній залі мають бути справні первинні засоби пожежогасіння. До них необхідно забезпечити вільний доступ.

  - Після закінчення у музичній залі заняття чи заходу музичний керівник або інший працівник, відповідальний за проведення заходу, повинен зачинити вікна та вимкнути електроживлення обладнання і приладів, які використовувалися.

  - Відповідальний за пожежну безпеку в музичній залі повинен оглянути її, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів та обладнання і зачинити приміщення.

- Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

  - У разі виникнення загоряння у музичній залі його слід відразу ліквідувати.

  - У разі виникнення пожежі необхідно:

    - сповістити про пожежу керівника дошкільного закладу або працівника, що його заміщує;

    - негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу дошкільного закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

    - включити систему оповіщення людей про пожежу;

    - розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації дітей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

    - вимкнути електромережу;

    - за потреби викликати медичну службу;

    - вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у дошкільному закладі засобами пожежогасіння.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити музичну залу, щоб унеможливити перебування дітей у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

  - Залишаючи музичну залу, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

| Інструкцію отримав: | _________________ __________________ (підпис) (ініціали, прізвище) |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО

відповідальний за охорону праці

_________________	К.С. Зубкова

(підпис)

_____________2014

ПОГОДЖЕНО

протокол засідання

профспілкового комітету ККДНЗ №54

__________________ №________